АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО – НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02. 2015                 № 8           сл. Кутейниково

«Об утверждении регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории  Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить регламент организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории  Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения (www.kutsp.ucoz.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                                              А.Н.Будченко

Исполнитель:

Четверикова И.В.,

тел. 26 -7 - 06

Приложение № 1

к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения

от 03.02.2015 № 8

Регламент

организации и применения временного электроснабжения потребителей

в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей

на территории  Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области

Содержание

- Общие положения

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

- Определение порядка применения РИСЭЭ

- Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

- Продолжительность работы РИСЭЭ

6. Приложение.

# Общие положения

# Регламент определяет порядок формирования, содержания и применения  парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории   Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области. Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

# Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

# Количественный и качественный состав парка гарантированных источников   электроснабжения    потребителей (в т.ч. и  РИСЭЭ),   необходимых  для   обеспечения  безопасности  электроснабжения,  порядок учета и размещение  площадок  хранения  определяется  администрацией Кутейниковского сельского поселения (Приложение № 1).

# Расходы по  хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе, обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию  РИСЭЭ.

# РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан:

- обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных,  испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования;

- обеспечить возможность перемещения и определить средства доставки РИСЭЭ к месту установки.

# Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также общий (консолидированный) перечень РИСЭЭ по Кутейниковскому сельскому поселению должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

# Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяют собственники РИСЭЭ, при этом, актуализация должна производиться не реже одного раза в год. Ежегодно до 1 ноября собственники РИСЭЭ направляют актуализированные перечни РИСЭЭ  в Администрацию Кутейниковского сельского поселения.

# В случае выхода из строя РИСЭЭ собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также письменно информировать Администрацию Кутейниковского сельского поселения.

# Определение порядка применения РИСЭЭ

# Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ, в случае принятия неотложных мер для восстановления электроснабжения потребителей, определяется собственниками РИСЭЭ.

# При обесточивании диспетчерских пунктов сетевых организаций, участвующих в ликвидации массовых технологических нарушений и (или) собственных нужд ПС 35 кВ и выше, применение РИСЭЭ для электроснабжения указанных объектов является приоритетным.

# При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ потребителей, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой непосредственно подключены потребители, либо РИСЭЭ, принадлежащих МЧС и органам государственной власти.  Осуществление временного электроснабжения  потребителей, не являющихся потребителями сетевых организаций, и не вошедших в «Перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения»  должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.

# Потребители электроэнергии, включенные в «Перечень потребителей...», временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны:

- разработать схемы подключения РИСЭЭ и  согласовать с сетевой организацией (или иной организацией, обязанной и уполномоченной на организацию временного электроснабжения) точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам;

- обеспечить подъездные пути к объекту,  кабель соответствующего сечения и длины для подключения РИСЭЭ, а в дальнейшем обеспечить сохранность подключенного РИСЭЭ.

# Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

# Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально-значимых объектов  и бытовых потребителей, включенных в «Перечень потребителей…», являющихся абонентами организации, осуществляет персонал данной организации.  Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями данной организации.

# Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в том числе, промышленных потребителей, социально-значимых объектов), включенных в «Перечень потребителей....» осуществляет персонал,  владеющей электроустановкой к которой подключается РИСЭЭ, либо иной персонал, уполномоченный на организацию электроснабжения данных потребителей с обязательным согласованием с владельцем электроустановки.

# Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации,  определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.  При применении РИСЭЭ, принадлежащего органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям, порядок  организации временного электроснабжения определяется по согласованию с потребителем электрической энергии.  	Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение  и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

# С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее утвержденным общим (консолидированным) перечнем РИСЭЭ и «Перечнем потребителей...»,  должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией – собственником РИСЭЭ  совместно с потребителем.

- Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе, путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.).  О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, обязательной  к исполнению оперативным персоналом  организации - собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

- Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Продолжительность работы  РИСЭЭ

# Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение № 1

к регламенту организации и применения

временного электроснабжения потребителей  в

условиях массовых нарушений

электроснабжения потребителей на территории    Кутейниковского сельского поселения

Сводный перечень

резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)

на территории Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской  области

| Резервный источник питания, тип, марка | Мощность кВт | Ответственный | Наличие типовых разъемов | Наличие резерва топлива (л) | За каким объектом закреплен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDE | 3.0 | Мартынов А.И. | да | 30 | Кутейниковский СДК |
| ХОНДА | 4.0 | Волков В.Ф. | да | 30 | МБОУ Кутейниковская СОШ |
| электрогенератор GG 2700 | 4.0 | Ковтунов И.А. | да | 30 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |
| Генератор электрической энергии DDG 6000 Е | 5.0 | Нагибин Е.А. | да | 30 | МБОУ Каменно-Бродская ООШ |